# Prilog 5.

# ZAPISNIK

O IZVEDENOJ UGRADNJI SUSTAVA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Dana ______________________________ godine, na adresi objekta na koji se ugrađuje sustav OIE:

________________________________________________________________________________,

uz prisutnost korisnika sredstava (investitora) ___________________________________________,

predstavnik izvođača ugradnje_______________________________________________________,

sastavio je ovaj Zapisnik o izvedenoj ugradnji sustava obnovljivih izvora energije.

- Izvođač _________________________________________________ je na objektu ugradio:

- solarni kolektorski sustav  za grijanje i pripremu potrošne tople vode

- fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije

- sustav za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete

- sustav za grijanje i pripremu potrošne tople vode na peći sa pirolitičkim procesom izgaranja

- sustav s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje A energetske klase (prema Eurovent Energy Efficiency Classification): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05)

- sustav s vjetrogeneratorima i akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju (samostalni sustavi/off-grid)

(zaokružiti koji sustav je ugrađen)

prema shemi proizvođača, a sastoji se od:

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- Konstatira se da je ugradnja sustava OIE uredno izvedena i da su ugrađeni elementi proizvođača  opreme __________________________.

- Sistem je pušten u rad dana _________________ godine.

- Izvođač ugradnje daje jamstvo od _______ godina na sljedeću opremu:

__________________________________________________________.

- Pregledom ugrađene opreme i uređaja zaključuje se da je ugradnja sustava OIE  izvedena prema specifikaciji prodavatelja  nabave opreme i usluge ugradnje te da je sustav u funkciji što potpisom ovog zapisnika potvrđuju korisnik sredstava i predstavnik izvođača.

Zapisnik je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, za svaku stranu po jedan primjerak, te jedan primjerak za Grad Zagreb.

Korisnik sredstava:								Izvođač:

Ime i Prezime: _________________					      __________________

Potpis: _______________________						(žig i potpis)